## 報告書表紙
フィッシャリーナ施設点検報告書
| 漁港名 | △△△△漁港
| 施設名 | 〇〇〇〇フィッシャリーナ
| 点検実施日 | ××××年××月××日
| 点検者所属 | □□□□□□
| 点検者 | ◇◇◇◇

## 損傷個所位置図
漁港名 | △△△△漁港 | 構造形式 | 浮桟橋 | 点検者所属 |  | □□□□□□ |  |  | 点検者 | □□□□□□
施設名 | 〇〇〇〇フィッシャリーナ | 調査を実施した全範囲 |  |  |  | 浮桟橋〇〇基 |  |  | スパン№ | 〇〇
損傷個所位置図
設 定 例
[5 empty] | 部位名称 |  | 略取記号 | ナンバリングルール
[5 empty] | 浮体部 | 主桟橋 | ＭＷ | 各バース毎、ユニット区別が可能な 場合は手前側→沖側
[6 empty] | 補助桟橋 | ＦＷ | 主桟橋手前側から見て 右手前側 ↓ 右沖側 ↓ 左手前側 ↓ 左沖側
[6 empty] | 係船ビーム | ＭＢ
[5 empty] | 係留部 | 鋼管杭 | ＳＰ
[6 empty] | 鋼管杭ガイド | ＰＧ
[6 empty] | Ｈ型鋼杭 | ＨＳ
[6 empty] | Ｈ型鋼杭ガイド | ＨＧ
[5 empty] | 連絡橋 |  | ＧＷ
[5 empty] | 給電・給水施設 |  | ＰＰ

## 調査結果記入シート
劣化度調査結果記入シート
漁港名 | △△△△漁港 |  |  |  |  | 構造形式 | 浮桟橋 | 点検者所属 | □□□□□□ |  |  | 点検者 | ◇◇◇◇
施設名 | 〇〇〇〇フィッシャリーナ |  |  |  |  | 調査を実施した全範囲 |  |  | 浮桟橋〇〇基 |  |  | スパン№
調査位置 | 調査項目 |  | 調査方法 | 劣化度 | 確認される劣化の状況 |  |  |  |  | 個数 | 写真№ | 評価
浮体部 | 甲板材及び 根太 | 腐食 | 目視、打険、 触知、計測 | ａ | 腐食している箇所が10cm四方以上である。歩行・移動に支障をきたす恐れがある。
|  |  |  | ｂ | 腐食している箇所が10cm四方未満である。
|  |  |  | ｃ | 多少変色しているが、他の健全箇所と大きな差異はない。
|  |  |  | ｄ | 変色した箇所は見られない。
|  | 損傷（欠損） | 目視、計測 | ａ | 直径が1cm以上の欠損を特定し、歩行・移動に影響があり、転倒の危険がある。
|  |  |  | ｂ | 直径が1cm以下の欠損を特定し、歩行・移動に影響がある。
|  |  |  | ｃ | 直径が1cm以下の欠損を特定したが、歩行・移動に大きな影響はない。
|  |  |  | ｄ | 欠損は見られない。
|  | 損傷（亀裂） | 目視、計測 | ａ | 幅員が1cm以上の亀裂を特定し、歩行・移動に影響があり、転倒の危険がある。
|  |  |  | ｂ | 幅員が1cm以下の亀裂を特定し、歩行・移動に影響がある。
|  |  |  | ｃ | 幅員が1cm以下の亀裂を特定したが、歩行・移動に大きな影響はない。
|  |  |  | ｄ | 亀裂は見られない。
|  | 変形 | 目視、計測 | ａ | 高さが5mm以上の変形を特定し、歩行・移動に影響があり、転倒の危険がある。
|  |  |  | ｂ | 高さが5mm以下の変形を特定し、歩行・移動に影響がある。
|  |  |  | ｃ | 高さが5mm以下の変形を特定したが、歩行・移動に大きな影響はない。
|  |  |  | ｄ | 変形は見られない。
|  | ゆるみ | 触知 | ａ | 大きなガタツキがあり、歩行・移動に大きく影響し高い頻度で転倒等の可能性がある。
|  |  |  | ｂ | 明らかなガタツキはあるが、歩行・移動への影響は軽微である。
|  |  |  | ｃ | 多少のガタツキはあるが、歩行・移動には大きな影響はない。
|  |  |  | ｄ | ガタツキは発生していない。
| 防舷材 | 損傷（亀裂） | 目視、計測 | ａ | 亀裂を特定し、船舶に損傷を与える危険がある。
|  |  |  | ｂ | 幅員が5cm以上の亀裂を特定したが、船舶に損傷を与える影響はない。
|  |  |  | ｃ | 幅員が5cm以下の亀裂を特定したが、船舶に損傷を与える影響はない。
|  |  |  | ｄ | 亀裂は見られない。
|  | 損傷（欠損） | 目視、計測 | ａ | 欠損を特定し、船舶に損傷を与える危険がある。
|  |  |  | ｂ | 直径が5cm以上の欠損を特定したが、船舶に損傷を与える影響はない。
|  |  |  | ｃ | 直径が5cm以下の欠損を特定したが、船舶に損傷を与える影響はない。
|  |  |  | ｄ | 欠損は見られない。
|  | ゆるみ | 触知 | ａ | 大きなガタツキがあり、船舶の係留に大きく影響する。取付ボルトの増締はできない。
|  |  |  | ｂ | 大きなガタツキがあり、船舶の係留に大きく影響する。取付ボルトの増締ができる。
|  |  |  | ｃ | 多少のガタツキはあるが、船舶の係留には大きな影響はない。
|  |  |  | ｄ | ゆるみは見られない。
| フロート | 損傷（亀裂） | 目視、計測 | ａ | 乾舷が当初設計に比べ±5cmの範囲に収まっていない。
|  |  |  | ｂ | 乾舷は問題ないが、フロートに致命的な異常が見られる。
|  |  |  | ｃ | 外観異常は見られたが、乾舷は当初設計に比べ±5cmの範囲に収まっている。
|  |  |  | ｄ | 外観異常も見られず、乾舷は当初設計に比べ±5cmの範囲に収まっている。
|  | ゆるみ | 目視、打険 | ａ | 取付ボルト・ナットが紛失、又はボルト・ナットの異常により増締ができない。
|  |  |  | ｂ | 取付ボルトの緩みはあるが増締が出来る
|  |  |  | ｃ | 取付ボルトのゆるみはないが発錆が見られる。
|  |  |  | ｄ | 取付ボルトのゆるみは見られない。
調査位置 | 調査項目 |  | 調査方法 | 劣化度 | 確認される劣化の状況 |  |  |  |  | 個数 | 写真№ | 評価
浮体部 | フレーム | 腐食 | 目視 | ａ | 表面又は内部に腐食による断裂、その他著しい開孔が確認された。
|  |  |  | ｂ | 表面又は内部に腐食による膨張、部分的な開孔が確認された。
|  |  |  | ｃ | 部分的な変色や発錆が認められるが、他の健全箇所と大きな差異はない。
|  |  |  | ｄ | 発錆、腐食による変色、開孔等は見られない。
|  | 損傷 | 目視 | ａ | 溶接部又は溶接部周辺で断裂している等、著しい損傷が確認された。
|  |  |  | ｂ | 溶接部又は溶接部周辺で一部断裂等が確認された。
|  |  |  | ｃ | 溶接部又は溶接部周辺で亀裂等が確認されたが、他の健全箇所と大きな差異はない。
|  |  |  | ｄ | 損傷は見られない。
|  | 変形 | 目視 | ａ | フレームに著しい曲がり、ひずみ等が確認された。
|  |  |  | ｂ | フレームの曲がり、ひずみ等が確認できるが、係船・歩行・移動等に影響はない。
|  |  |  | ｃ | フレームの曲がり、ひずみ等が確認されたが、他の健全箇所と大きな差異はない。
|  |  |  | ｄ | フレームの曲がり、ひずみ等は見られない。
|  | ゆるみ | 目視、打険 | ａ | 取付ボルト・ナットが紛失、又はボルト・ナットの異常により増締ができない。
|  |  |  | ｂ | 取付ボルトの緩みはあるが増締が出来る
|  |  |  | ｃ | 取付ボルトのゆるみはないが発錆が見られる。
|  |  |  | ｄ | 取付ボルトのゆるみは見られない。
係留部 | 鋼管杭・ H形鋼ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ | 腐食 | 目視、打険、触知 肉厚測定 | ａ | 腐食による開孔が見られる。
|  |  |  | ｂ | 孔食又は全体的な発錆・塗装の剥がれが見られ、安全性が低下している。 「肉厚測定」により、鋼材腐食の進行が当初の設計より進んでいる。
|  |  |  | ｃ | 部分的は発錆・塗装の剥がれが見られたが、安全性に問題はない。。 「肉厚測定」により、鋼材腐食の進行が当初の設計の範囲内である。
|  |  |  | ｄ | 付着物は認められるが、発錆・塗装の剥がれ・開孔は見られない。
| ローラーガイド | 腐食 （ガイド部） | 目視、打険 | ａ | 断裂、亀裂、著しい開孔が認められ、ローラーガイドとして機能していない。
|  |  |  | ｂ | 塗装の剥がれ、発錆が認められ、ガイド部として機能が損なわれる恐れがある。
|  |  |  | ｃ | 塗装の剥がれ、発錆が認められが、ガイド部としての機能は維持されている。
|  |  |  | ｄ | 変色、開孔は見られない。
|  | 磨耗 （ローラー部） | 目視、触知 | ａ | 外径が小さくなり、固定金具が直接、鋼管杭又はH形鋼ガイドレールに接している。
|  |  |  | ｂ | 激しい磨耗、偏磨耗が認められ固定金具が鋼管杭又はH形鋼ガイドレールに当たりそうな状態。（隙間5mm程度）また、浮桟橋は上下動しているものの異常音がする。
|  |  |  | ｃ | 磨耗しているが、鋼管杭又はH形鋼ガイドレールとの間に十分な隙間がある。
|  |  |  | ｄ | 磨耗は見られない。
|  | 損傷 （ローラー部） | 目視、触知 | ａ | 欠損、亀裂、割れが確認され、機能が損なわれている。
|  |  |  | ｂ | ひび等がいくつか確認された。
|  |  |  | ｃ | 細かいひび等が確認された。
|  |  |  | ｄ | 損傷は見られない。
|  | 変形 （ガイド部） | 目視、打険 | ａ | 著しい曲がり、ひずみ等の変形が認められ、浮桟橋が上下動しない。
|  |  |  | ｂ | 変形が認められ、浮桟橋は上下動しているが異常音がする。
|  |  |  | ｃ | 変形が認められるが、異常音はなく浮桟橋は問題なく上下動している。
|  |  |  | ｄ | 変形は見られない。
|  | ゆるみ （ガイド部） | 目視、打険 | ａ | 取付ボルト・ナットが紛失、又はボルト・ナットの異常により増締ができない。
|  |  |  | ｂ | 取付ボルトの緩みはあるが増締が出来る
|  |  |  | ｃ | 取付ボルトのゆるみはないが発錆が見られる。
|  |  |  | ｄ | 取付ボルトのゆるみは見られない。
調査位置 | 調査項目 |  | 調査方法 | 劣化度 | 確認される劣化の状況 |  |  |  |  | 個数 | 写真№ | 評価
係留部 | 弾性係留索・ ｱﾝｶｰﾁｪｰﾝ | 腐食 （チェーン） | 目視 | ａ | 表面又は内部に腐食による著しい亀裂が確認された。
|  |  |  | ｂ | 表面又は内部に腐食による膨張、部分的な発錆が確認された。
|  |  |  | ｃ | 腐食による部分的な変色や発錆が確認されたが、他の健全箇所と大きな差異はない。
|  |  |  | ｄ | 発錆、腐食による変色等は見られない。
|  | 磨耗 （チェーン） | 目視 | ａ | チェーン接合部の接触磨耗等による部材外径の著しい減少が確認された。
|  |  |  | ｂ | チェーン接合部の接触磨耗等による軽度な欠損が確認された。
|  |  |  | ｃ | チェーン接合部の接触磨耗等による部分的な減少が確認されたが、充分な部材外径があり、他の健全箇所と大きな差異はない。
|  |  |  | ｄ | チェーン接合部に磨耗は見られない。
|  | 損傷 | 目視 | ａ | 本体又は接合部で断裂している等、著しい損傷が確認された。
|  |  |  | ｂ | 本体又は接合部で亀裂が確認された。機能が損なわれる危険はなく、安全性に影響がない。
|  |  |  | ｃ | 本体又は接合部で損傷が確認されたが機能は維持されている。
|  |  |  | ｄ | 本体又は接合部での損傷は見られない。
連絡橋 |  | 腐食 | 目視 | ａ | 表面又は内部に腐食による欠損や断裂、その他著しい損傷が確認された。
|  |  |  | ｂ | 表面又は内部に腐食による膨張、部分的な開孔等の損傷が確認された。
|  |  |  | ｃ | 腐食による部分的な変色や発錆は認められるが、他の健全箇所と大きな差異はない。
|  |  |  | ｄ | 発錆、腐食による変色、開孔、損傷等は見られない。
|  | 損傷 | 目視 | ａ | 溶接部又は溶接部周辺で断裂している等、著しい損傷が確認された。
|  |  |  | ｂ | 溶接部又は溶接部周辺で一部断裂等が確認された。
|  |  |  | ｃ | 溶接部又は溶接部周辺で亀裂等が確認されたが、他の健全箇所と大きな差異はない。
|  |  |  | ｄ | 損傷は見られない。
|  | 変形 | 目視 | ａ | 著しい曲がり、ひずみ等が確認された。歩行・移動等利用上の安全性に支障がある。
|  |  |  | ｂ | 曲がり、ひずみ等が確認できるが、歩行・移動等に影響はない。
|  |  |  | ｃ | 曲がり、ひずみ等が確認されたが、他の健全箇所と大きな差異はない。
|  |  |  | ｄ | 曲がり、ひずみ等は見られない。
|  | ゆるみ | 目視、打険 | ａ | 取付ボルト・ナットが紛失、又はボルト・ナットの異常により増締ができない。
|  |  |  | ｂ | 取付ボルトの緩みはあるが増締が出来る
|  |  |  | ｃ | 取付ボルトのゆるみはないが発錆が見られる。
|  |  |  | ｄ | 取付ボルトのゆるみは見られない。
給電・給水施設 |  | 損傷 | 目視 | ａ | 機器各部品に腐食や破損等による著しい損傷が確認された。これらにより、漏電・感電・漏水等の危険があり、利用上の安全性に支障をきたす。
|  |  |  | ｂ | 機器各部品に腐食や破損等による部分的な損傷が確認されたが、漏電・感電・漏水等の危険はなく、利用上の安全性に影響はない。
|  |  |  | ｃ | 一部に傷、部分的な破損等が認められるが、他の健全箇所と大きな差異はない。
|  |  |  | ｄ | 機器各部品に損傷は見られない。

## 中表紙 (劣化状況写真)
劣化状況写真

## 写真
| № | 1
施設名
点検年月日
スパン№
劣化状況
対象施設
調査位置
調査項目
判定結果
| № | 2
施設名
点検年月日
スパン№
劣化状況
対象施設
調査位置
調査項目
判定結果
| № | 3
施設名
点検年月日
スパン№
劣化状況
対象施設
調査位置
調査項目
判定結果